## Sheet1
Position | Analog Input |  | ADC Sample | Correct Fixed-point | Measure Fixed-point Output
0 | 0.01 |  | 13 | 0 | 136
0.25 | 0.12 |  | 150 | 250 | 198
0.5 | 0.62 |  | 700 | 500 | 444
0.75 | 1.07 |  | 1250 | 750 | 691
1 | 1.6 |  | 1900 | 1000 | 982
1.25 | 2.08 |  | 2500 | 1250 | 1252
1.5 | 2.53 |  | 3100 | 1500 | 1521
1.75 | 3.03 |  | 3750 | 1750 | 1812
2 | 3.28 |  | 4095 | 2000 | 1967
True Values | Measured values | Errors
0 | 0.136 | -0.136
0.5 | 0.444 | 0.056
1 | 0.982 | 0.018
1.5 | 1.521 | -0.021
2 | 1.967 | 0.033
Average error
0.053